封闭管道内丁烷气体爆炸试验研究

张宇庭  徐振洋  闫祎然  宋家威  秦涛

辽宁科技大学矿业工程学院（辽宁鞍山，114000）

［摘 要］为研究不同浓度丁烷-空气预混气体在封闭管道内的燃爆特性，利用方形密闭爆炸实验管道对不同体积分数的丁烷-空气预混气体进行爆炸试验。研究结果表明：气体爆炸压力的发展先后经历了压力上升第一阶段、压力上升第二阶段、压力下降阶段；随着丁烷气体浓度的上升，爆炸压力上升速率、最大火焰速度、火焰加速度都呈现先升高后降低的趋势，其中当丁烷浓度为5%时，上述参数均达到峰值；含水管道中气相与液相的爆炸压力趋势基本一致，但相较于无水管道中的压力变化更为平缓，并且最大爆炸压力及压升速率都较低。试验的开展为可燃气体燃爆问题提供理论依据，具有指导意义。

［关键词］预混气体；封闭管道；爆炸压力；火焰速度

［分类号］TE88

Experimental Research on the Explosion of Butane Gas in Enclosed Pipelines

［ABSTRACT］To investigate the combustion and explosion characteristics of various concentrations of butane-air premixed gases in enclosed pipelines, a square-shaped experimental pipeline was utilized to conduct explosion tests on different volume fractions of butane-air mixtures. The research findings demonstrate that the gas explosion pressure evolution goes through three phases: initial pressure rise, secondary pressure rise, and pressure decrease. As the concentration of butane gas increases, the rate of explosion pressure increase, maximum flame velocity, and flame acceleration all show a trend of first increasing and then decreasing. When the concentration of butane is 5%, the above parameters all reach their peak value. The explosion pressure trend for both gas and liquid phases in pipelines containing water is essentially identical, albeit with a gentler pressure transition in comparison to the anhydrous pipelines. The maximum explosion pressure and pressure rise rate are also lower. The conduct of the experiment provides a theoretical basis for the problem of combustible gas explosion and has guiding significance.

［KEY WORDS］premixed gas; closed pipeline; explosion pressure; flame speed

引言

随着我国城镇化推进与城市范围扩大，规模庞大的油气管道与城镇给排水、供配电涵洞、暗渠等邻近或交错布置等问题非常突出。油气管道长途运输在城市地下管线中广泛存在，然而当油气管线泄露涌入这些排水管道、暗渠等密闭空间中，极易达到气体爆炸极限且难以及时被检测，从而增加了封闭空间内可燃气体爆炸的可能性。

为了保证可燃性气体在可控范围内高效地释放能量并且能够预防或减少运送过程中的事故损失，学者们对封闭空间内的可燃性气体爆炸参数以及机理进行了大量研究。关于单相多组分爆炸多集中于对甲烷-空气混合物爆炸的影响因素和机理的研究，李哲[1]通过对不同浓度梯度的甲烷-空气预混气体进行爆炸实验，结果表明爆炸压力上升速率以及爆炸温度都随浓度梯度的增大而呈现先增大后减小的趋势。Lijuan Huang等[2]利用高压爆炸室进行了乙烷/丙烷-空气混合物的点火爆炸实验，研究了压力的变化对爆炸以及气体易燃性的影响。

关于密闭空间中两相爆炸多集中于气固及气液两相的耦合作用及机理研究，A.Garcia-Agreda[3]利用标准的20L爆炸球对甲烷-烟尘中不同浓度的粉尘与气体进行爆炸实验，测量了不同工况下的动态压力、爆燃指数和可燃性极限，为气固两相爆炸研究提供了依据。Yifan Song[4]模拟了当惰性岩尘与煤尘沉积于管道底部时预混甲烷气体局部点燃后的爆炸状况，获得两相燃烧机制并定量地评价了岩尘对爆炸能量的惰性影响。DanWang等[5]在封闭管道中进行了一系列不同类型的液体类型和液体高度的实验，研究了多相条件下气体爆炸模式分类标准、易燃性极限、最大爆炸压力的传播和爆炸波能量分布标准。Geraint O. Thomas等[6]在圆筒形密闭容器底部蓄水的条件下，开展了乙炔-空气爆燃和乙炔-氧气爆轰实验，结果表明爆炸压力的峰值在液相和气相差别不大，而液相在峰值压力的持续时间明显延长。由此可见，单一利用气体爆炸传播机理研究连续流体与气体两相爆炸的过程是不合适的。因此，如何预测底部置水的暗渠气体爆炸动态压力过程有待于研究。

本文针对封闭管道内丁烷-空气预混气体的爆炸特性进行研究，通过对含水管道与无水管道进行实验，分析了浓度变化对丁烷-空气预混气体爆炸压力、火焰传播速度特征的影响。基于非稳态压力场、火焰传播特征，研究典型因素对气体爆炸压力和爆炸指数的影响。为耐压装置可能发生失效情况提供参考依据，对可燃气体爆炸的控制措施和防护技术提供基础指导，对减小气体爆炸事故损失具有实际意义。

1 试验系统与方案

实验系统主要由不锈钢方形管道、点火电极、压力传感器、光电传感器、真空泵、循环泵以及多通道数据采集系统等组成，装置实体如图1所示。

爆炸实验管道全长约为2m，横截面为168mm×138mm方形。点火系统由BYR-300高能电火花点火装置、点火控制线、电极针和电源线组成，点火方式为脉冲点火，保证为气体爆炸提供足够点火能量。在距离点火端350mm与1350mm处各放置两个压力传感器，位于管道正上方与底部，压力传感器为BYR-1706P型传感器，测量范围为-0.1~2MPa。光电传感器布置在正上方压力传感器两侧，每两个间隔100mm，光电传感器为BYR-1706G型传感器，测量范围为0~5000KLD，输出信号为0~5V，供电范围为DC5~24。数据采集系统为BYR-029A多通道数据采集控制系统，组成有传感器、控制面板、数据采集器、数据接收器，系统采样间隔为0.2ms。数据采集系统为BYR-029A多通道数据采集控制系统，由传感器、控制面板、数据采集器、数据接收器组成。

图1 爆炸试验系统实体图

Fig. 1 Physical diagram of explosion test system

实验中，首先用真空泵机将管内抽至负压，利用集气袋将气瓶内的丁烷通过数显压力传感器定量的通入管内，之后打开空气阀门使管内压力达到平衡状态并利用循环泵机使管道内气体预混至少5min，确定系统阀门全部处于闭合状态后开启点火控制系统，设置点火延迟时间、点火时间和数据采集时间，引爆后对系统采集数据进行记录。对于含水管道爆炸实验，首先将一定体积的水注入密闭管道内，注水量分别取500ml、1000ml、1500ml进行试验，其余步骤与无水管道试验相同，图2为爆炸系统装置示意图。

图2 爆炸试验系统装置示意图

Fig.2 Schematic diagram of explosion test system device

2 试验结果与分析

2.1丁烷-空气预混气体爆炸压力变化特征

通过实验系统中距离点火源最近的压力传感器3采集不同丁烷体积分数引爆后的管内压力变化数据，得到了当丁烷体积分数分别为4%、5%、6%、7%、8%时丁烷-空气预混气体的爆炸压力随时间变化曲线，如图3所示。当预混气体中的丁烷体积分数不同时，无论是最大爆炸压力还是最大爆炸压力出现的时间都存在一定的差异，但所有浓度曲线都呈现先上升后下降的趋势。不同体积分数丁烷-空气预混气体爆炸的压力变化曲线可主要划分为压力上升第一阶段、压力上升第二阶段、压力下降阶段三种阶段[7-8]。现以丁烷体积分数为5%的预混气体爆炸压力变化为具体例子进行分析：

图3 不同体积分数丁烷爆炸压力随时间的变化曲线

Fig. 3 Time dependent curve of explosion pressure for different volume fractions of butane

1）在第21.6ms以前管道内处于短暂恒定状态，直到封闭管道内预混气体被点燃后，火焰从点火源附近开始向四周扩散，此时爆炸压力进入压力上升的第一阶段，由于反应初期参与燃烧反应的丁烷气体量较少，所以在压力上升的第一阶段中压升速率较低，在这一阶段中火焰传播表现为层流燃烧[9]。由图3可看出不同体积分数的丁烷预混气体压力上升第一阶段持续时间存在一定差异。其中丁烷体积分数为5%时持续时间最短，直到爆炸发生后91.6 ms才结束，在这一阶段中燃烧生成的热量导致预混气体中活性分子的化学键断裂，化学键的断裂会产生有催化燃烧反应的自由基，并且这些自由基会循环地参与反应，导致系统热量不断增多且产热速率加快[10]。由理想气体状态方程[11]（式1）可知系统热量的积累，封闭管道内的受热气体膨胀导致管内压力指数型上升，直到压力上升的第一阶段结束都处于增长的趋势。

| PV=nRT | （1） |
| --- | --- |

式中P为气体压强，Pa；V为气体体积，m3；n为气体物质的量，mol；T为温度，K；R为气体常数，为( 8.31441±0.00026) J/ ( mol·K) 。

2）图4为体积分数5%浓度的丁烷预混气体燃烧压力时序图，由图可知第一次压力上升阶段结束在爆炸发生后第91.6 ms，结束时压力达到了0.207 Mpa，此阶段结束后压力经历了短暂的平缓后再持续升高，压力上升速率先变慢后变快，此时为压力上升第二阶段。

图4 体积分数为5%的丁烷预混气体燃烧压力时序图

Fig.4 Combustion pressure sequence diagram of butane premixed gas with a volume fraction of 5%

该阶段的爆炸压力升高趋势持续了239.8 ms，达到最大爆炸压力0.532 Mpa后才结束，而在压力上升阶段出现了压升速率升高、降低、再升高的现象，这是由于开始时火焰燃烧的剧烈程度加大，且火焰面积不断增大，使得火焰在接触壁面之前压升速率持续升高[12]。之后，随着火焰与管道壁面的接触面积不断增大，由于管道壁面的温度低于火焰温度而产生导热作用，同时火焰的纵向传播受阻导致爆炸能量的损失，两者的作用阻碍了管道内的爆炸压力的增长，促使在一段时间内压力上升趋势变得较为缓慢。在这之后，爆炸压力上升速率加快，该情景可参照可燃气体压升速率的“三次方定律”进行考虑[13]。火焰沿管道横向持续传播，丁烷燃烧产生的增压效果逐渐增大；其次，管道壁面的导热作用对火焰传播压力影响开始变弱，同时火焰发展受到空间限制的影响也逐渐变弱，两者效果作用使得压升速率增大，直到系统压力达到最大爆压时第二上升阶段才结束。

3）在爆炸发生的331.4 ms以后进入压力下降阶段，封闭管道内的丁烷与氧气被大量消耗后，爆炸能量开始降低，已燃烧区域的温度开始下降，根据理想气体状态方程可知靠近点火源附近的已燃区域气压降低，在此时燃烧产生的水蒸气开始凝结，并且管壁导热现象依然存在，导致气体爆炸压力呈现下降趋势。

对各浓度丁烷预混气体爆炸压力进行分析，绘制出爆炸过程中的最大压升速率随丁烷气体浓度变化的特征曲线，如图5所示。从图中可以看出丁烷浓度为5%时的升压速率最大，并且随着丁烷浓度增大最大压升速率的变化梯度逐渐减小，根据图中压升速率的排序：∆p5%>∆p4%>∆p6%>∆p7%>∆p8%。在图中表现为中间高向两侧递减的趋势，表明爆炸压力上升速率随丁烷在预混气体中的体积分数变化呈近似线性的关系，同时也反映出最大压升速率可作为评估丁烷气体爆炸强度的一个重要指标，可较为直观分析丁烷-空气预混气体爆炸威力的强弱。

图5 不同体积分数丁烷-空气预混气体燃烧最大压升速率

Fig.5 Maximum pressure rise rate of butane air premixed gas combustion with different volume fractions

2.2 丁烷-空气预混气体爆炸火焰速度变化特征

通过对系统中光电传感器捕捉的火焰信号进行分析计算，得出不同浓度丁烷与空气预混气体爆炸时火焰最大速度、平均速度以及加速度曲线，如图6所示。由图可知，当丁烷体积分数在4%到7%时无论是火焰最大速度、平均速度还是火焰加速度都呈现先增大后减小的趋势，并且在浓度为5%时达到峰值。

火焰的加速与燃烧物的热膨胀、系统产热量、边界层效应相关，在燃烧初期，即火焰接触管道壁面之前，火焰的加速主要因为燃烧物的热膨胀使得燃烧气体的体积增加，燃烧物体积随时间增加量为：

| dVbdt=σASL | （2） |
| --- | --- |

其中Vb为丁烷气体体积，m3；σ为体积膨胀系数，且σ=ρaρb；ρa为未燃烧气体的密度，kg/m3；ρb为已燃烧气体的密度, kg/m3；A为火焰的总表面积，m2；SL为层流火焰传播速度，J/ ( mol·K)。

根据Arrhenius方程式[14-15]，可知气体反应速率常数为：

| k=Ae-Ea/RT | （3） |
| --- | --- |

其中Ea为表观活化能，kJ/mol；R为摩尔气体常量，J/(mol·K）；T为热力学温度，K；A为引入的频率因子，其值与反应物分子间相互碰撞的概率相关。

由式（3）可知在其他试验条件相同的情况下，对于不同体积分数的丁烷预混气体燃烧，燃烧反应的速率与频率因子的值呈线性关系且与反应温度呈指数关系，表现为在接近当量浓度下燃烧反应最为剧烈，气体分子间碰撞概率最高[16]。由此可见在最接近丁烷浓度当量，即5%丁烷浓度时，气体燃烧反应的速率最大。在单位时间内丁烷-空气预混气体的放热量可通过下式计算：

| qe=kQV | （4） |
| --- | --- |

其中k为气体反应速率常数；Q为单位体积内预混气体反应放热量，J/m3；V为密闭管道总体积，m3。

由式（4）可知在预混气体单位时间内的放热量与气体反应速率k值呈线性关系，结合式（3）可知单位时间放热量受到反应物分子间的碰撞概率影响，当预混气体中的丁烷体积分数为5%时，由于接近当量爆炸，分子碰撞概率较大，使得单位时间内放热量较其他浓度大，燃烧物的热膨胀与热量的突增促使火焰向前发展，所以丁烷浓度为5%时火焰传播速度及加速度最大[17]。由于实验系统中氧气与丁烷所占体积的比约为4∶1，并且在相同的浓度梯度下进行实验，当丁烷浓度在6%或以上，即富燃料燃烧时，火焰速度相较于丁烷浓度在4%或以下的贫燃料燃烧要大，这是因为富燃时可燃物分子与助燃物分子间的碰撞概率要比贫燃时高，使得气体反应速率较大[18-19]。对比图6中的3条曲线可知，火焰传播加速度曲线的变化幅度较大，相比之下，最大火焰速度与平均速度曲线较为平缓，因此火焰传播的加速度可作为判定气体爆炸强度的重要指标。

图6 不同体积分数丁烷-空气预混气体燃烧火焰传播最大

速度、平均速度、加速度

Fig.6 Maximum, average, and acceleration of flame propagation in different volume fractions of butane air premixed gas combustion

2.3含水管道爆炸压力变化特征

根据分别布置在管道上下部的压力传感器采集的数据，绘制出在丁烷体积分数为5%时含水管道与无水管道内爆炸压力变化曲线，如图7所示。压力记录表明，在底部蓄水的情况下，气相与液相的压力变化趋势基本相同，并且在保证预混气体被顺利点燃，管道内产生轰鸣声，各传感器成功记录数据并传输至计算机，即试验成功进行的前提下，发现含水量的多少对试验结果的影响并不明显。但是对比无水情况下的爆炸压力曲线，可以明显看出含水管道内爆炸压力变化趋势较为平缓，不仅最大爆炸压力较小，而且达到最大爆压的时间以及最大爆压的持续时间都较长于无水管道中的爆炸。出现这一类现象是因为预混气体在被点燃后火焰面与连续的水体的接触面积逐渐增大，可燃气体分子与水分子发生碰撞，导致大量可燃气体分子未能参与燃烧反应，使得气体反应速率降低，热量和热膨胀的传递受到阻碍[20]。此外，水体作为冷却剂在气体燃烧的过程中起到了一定的抑制与缓冲作用，使得爆炸压力波传播受限，这共同导致了爆炸压力变化平缓。

图7  5%浓度丁烷含水管道与无水管道爆炸压力变化曲线

Fig. 7 Explosion pressure change curve of 5% butane aqueous pipeline and anhydrous pipeline

3 结论

利用封闭方形实验管道研究了丁烷体积分数的改变对丁烷-空气预混气体爆燃特性的影响，并在底部蓄水的管道内对5%丁烷浓度的预混气体进行燃烧试验，分析试验结果得出以下结论：

1）丁烷在相同浓度梯度下，体积分数为5%时燃烧最为激烈。丁烷-空气预混气体的燃烧压力发展过程大致可以分为三个阶段：压力上升第一阶段、压力上升第二阶段、压力下降阶段。压力上升第一阶段开始于燃烧初始时期，在燃烧压力变化曲线第一次到达拐点并出现短暂平缓时结束。此阶段中管道内压升速率呈现持续上升趋势，之后压升速率开始下降，燃烧压力变化趋于平缓。之后进入压力上升第二阶段，丁烷燃烧的增压效果逐渐变大，压升速率再次升高，并且在结束时达到最大爆炸压力。最后管内水蒸气凝结且可燃气体含量减少，压力进入下降阶段。

2）燃烧火焰最大速度、加速度、最大压升速率都是丁烷-空气预混气体在不同浓度下燃烧的敏感影响因素，而加速度和最大压升速率可作为有效的指标参考，评判丁烷气体爆炸强度的大小。

3）在含水管道内进行5%浓度的丁烷-空气预混气体爆炸试验，压力记录结果显示气相与液相压力变化趋势基本一致，但对比无水管道的爆炸压力变化曲线可知无论是气相压力或液相压力，含水管道的压力曲线都较为平缓并且到达最大压力的时间有所延后。

参考文献

- 李哲，陈先锋，孙玮康.浓度梯度对甲烷-空气混合气体爆炸特性参数的影响[J].振动与冲击,2021,40(11):26-32.

Li Z, CHEN X F, SUN W K. Effect of concentration gradient on explosion characteristic parameters of methane-air mixture [J]. Journal of Vibration and Shock,2021,40(11):26-32.

- HUANG L J, WANG Y, ZHANG L S, et al. Influence of pressure on the flammability limits and explosion pressure of ethane/propane-air mixtures in a cylinder vessel [J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2022, 74.

- A. Garcia-Agreda et al. Dust/gas mixtures explosion regimes [J]. Powder Technology, 2010, 205(1): 81-86.

- Yifan Song and Qi Zhang. Criterion and propagation process of spark-induced dust layer explosion [J]. Fuel, 2020, 267.

- WANG D, QIAN X M, JI T C, et al. Flammability limit and explosion energy of methane in enclosed pipeline under multi-phase conditions. Energy. doi:10.1016/J.ENERGY.2020.119355.

- Geraint O. Thomas and Gwyn L. Oakley. An experimental investigation of the coupling between gaseous explosion pressures and a water volume in a closed vessel [J]. Process Safety and Environmental Protection, 2009, 88(1) : 20-23.

- 余明高，孔杰，王燕,等.不同浓度甲烷-空气预混气体爆炸特性的试验研究[J].安全与环境学报,2014,14(06):85-90.DOI:10.13637/j.issn.1009-6094.2014.06.021.

YU M G, KONG J, WANG Y, et al. Experiment study on explosion characteristic features of the   methane-air pre-mixture at different concentrations [J].Journal of Safety and Environment,2014,14(06):85-90.DOI:10.13637/j.issn.1009-6094.2014.06.021.

- 秦毅，陈小伟，黄维.密闭空间可燃气体爆炸超压预测[J].爆炸与冲击,2020,40(03):42-53.

QIN Y, CHEN X W, HUANG W. Overpressure prediction of combustible gas explosion in confined space [J]. Explosion and Shock Waves,2020,40(03):42-53.

- 钟飞翔，郑立刚，马鸿雁，等.CH4/O2/CO2预混体系爆炸动力学研究[J].爆炸与冲击,2022,42(01):4-17.

ZHONG F X, ZHENG L G, MA H Y, et al. A study of explosion dynamics of a CH4/O2/CO2 premixed system [J]. Explosion and Shock Waves,2022,42(01):4-17.

- 蒋晓燕，王文露，卞维柏，等.甲烷的生成及对木质素二聚体热解过程的影响[J].分子科学学报,2023,39(02):111-117.DOI:10.13563/j.cnki.jmolsci.2021.10.006.

JIANG X Y, WANG W L, BIAN W B, et al. Formation mechanism of methane and its effect on thelign in pyrolysis process [J]. Journal of Molecular Science,2023,39(02):111-117.DOI:10.13563/j.cnki.jmolsci.2021.10.006.

- 贾进章，冯路阳.密闭直管内瓦斯爆炸温度和压力的实验研究[J].爆破器材,2018,47(01):22-25.

JIA J Z, FENG L Y. Experimental study on gas explosion temperature and pressure in closed straight tube [J]. Explosive Materials,2018,47(01):22-25.

- 章文义，李玉艳，潘峰,等.丙烷-氧气预混气体的火焰传播及点火特性[J].爆破器材,2019,48(04):27-32.

ZHANG W Y, LI Y Y, PAN F, et al. Flame propagation and ignition properties of propane-oxygen premixed gas [J]. Explosive Materials,2019,48(04):27-32.

- 李润之，司荣军.瓦斯浓度对爆炸压力及压力上升速率影响[J].西安科技大学学报,2010,30(01):29-33.DOI:10.13800/j.cnki.xakjdxxb.2010.01.011.

LI R Z, Si R J. Effect of gas concentration on the explosion pressure and pressure rise rate [J]. Journal of Xi'an University of Science and Technology,2010,30(01):29-33.DOI:10.13800/j.cnki.xakjdxxb.2010.01.011.

- 池旭辉，彭松，赵程远，等.复合固体推进剂高温加速试验理论与方法（1）——Arrhenius方程的适用性 [J]. 含能材料,2022,30(08):853-860.

CHI X H, PENG S, ZHAO C Y, et al. Theories and methodology of high temperature accelerated test for composite solid propellants (I)：the applicability of arrhenius equation [J]. Chinese Journal of Energetic Materials,2022,30(08):853-860.

- ZHU F, XIONG W, LI X, et al. A new flow stress model based on Arrhenius equation to track hardening and softening behaviors of Ti6Al4V alloy [J].Rare Metals,2018,37(12):1035-1045.

- 刘国伟，董芃，韩亚芬，等.富氧条件下煤燃烧特性的热重分析实验研究[J].哈尔滨工业大学学报,2011,43(01):104-108.

LIU G W, DONG P, HAN Y F, et al. Experimental study on combustion characteristics of coals    under enriched-oxygen condition by thermo-gravimetric analysis [J]. Journal of Harbin Institute of    Technology,2011,43(01):104-108.

- 杨春丽，刘艳，李祥春.甲烷/空气混合气体爆炸基元反应特征及能量分析[J].煤矿安全,2018,49(05):171-174.DOI:10.13347/j.cnki.mkaq.2018.05.044.

YANG C L, LIU Y, LI X C. Elementary reaction characteristics and energy analysis of methane and air mixture exploration [J]. Safety in Coal Mines,2018,49(05):171-174.DOI:10.13347/j.cnki.mkaq.2018.05.044.

- 马红和，朱旭东，李春玉，等.基于H_2S生成简化动力学模型的富燃料煤粉燃烧数值模拟研究 [J].中国电机工程学报,2021,41(09):3240-3250.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.201360.

MANG H H, ZHU X D, LI C Y, et al. Numerical simulation of fuel-rich combustion of pulverized  coal with reduced kinetic model of H2S formation. [J]. Proceedings of the CSEE,2021,41(09):3240-3250.DOI:10.13334/j.0258-8013.pcsee.201360.

- 黄建青，李磊，蔡伟伟.贫燃熄火实验预测方法综述[J].实验流体力学,2018,32(02):1-9.

HUANG J Q, LI L, CAI W W. Experimental prediction of lean blowont:a review. [J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics,2018,32(02):1-9.

- 王悦，白春华，李斌，等.密闭空间瞬态液雾粒径及浓度测量实验研究[J].兵工学报,2015,36(09):1665-1670.

WANG Y, BAI C H, LI F, et al. The experimental study of transient droplets particle size and concentration in Confined Spaces [J]. Acta Armamentarii,2015,36(09):1665-1670.